招 标 文 件

项目名称：离心机检测/校准服务采购公告

采购人：广西壮族自治区血液中心

2023年9月

目	录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	2

第三章  投标人须知	5

第四章  评分标准	15

第五章  合同主要条款格式	17

第六章　投标文件格式	22

# 招标公告

## 一、项目基本情况

项目名称：离心机检测/校准服务采购公告

预算金额：人民币贰万肆仟元整（¥24000元）

最高限价：人民币贰万肆仟元整（¥24000元）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

1）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目采购活动；

3) 持有效的《营业执照》且公司资质要求：检定/校准/检测机构须有符合国家法定要求的从业资质，营业执照含离心机维修、校准技术。

4)本项目不接受联合体投标；

三、招标公告发布：

公告发布时间：2023年9月26日公告发布之时起至2023年10月8日止（工作日，正常工作时间内）；

四、投标文件递交截止时间和地点：

投标供应商应于2023年10月8日下午17时前将投标文件必须以密封形式提交到广西壮族自治区血液中心招标采购办公室（柳州市鱼峰区羊角山路6号行政办公楼招标采购办公室），逾期送达将予以拒收。

五、联系事项：

1.釆购单位名称：广西壮族自治区血液中心

联系人：李老师          联系电话：0772-3119062

地址：柳州市鱼峰羊角山路6号行政办公楼招标采购办公室

2.监督部门：广西壮族自治区血液中心监察室    联系电话：0772-3119172。

广西壮族自治区血液中心

# 2023年9月26日

- 采购需求

一、项目需求

在服务期限内为我中心提供包含但不限于下述离心机的检测/校准服务，具体以实际产生的费用为准。

| 离心机检测/校准清单： |
| --- |
| 序号 | 仪器名称 | 制造单位 | 型号/规格 | 数量（台） |
| 1 | 低温离心机 | 湖南湘仪 | 湘仪CH12R | 10 |
| 2 | 低温离心机 | 湖南湘仪 | 湘仪TD5 | 5 |
| 3 | 台式冷冻离心机 | 湖南湘仪 | 湘仪L535R | 4 |
| 4 | 微量高速离心机 | 北京京立 | LG16-W | 3 |
| 5 | 久保田离心机 | 久保田 | 久保田KA-2200 | 2 |
| 6 | 自动平衡离心机 | 湖南湘仪 | L600A | 2 |
| 7 | 台式冷冻离心机 | 美国热电 | ST40R | 2 |
| 8 | 台式冷冻离心机 | 美国热电 | ST16R | 1 |
| 9 | 台式低速离心机 | 湖南湘仪 | TDZ5-WS | 1 |
| 10 | 医用离心机 | 山东百欧 | TDL-360D | 1 |
| 11 | 低速离心机 | 上海安亭 | TDL-80-2B | 1 |
| 12 | 洗涤离心机 | KoKi Holdings | MC450 | 2 |
| 13 | 高速微量离心机 |  | KUBOTA3220 | 1 |
| 14 | 离心机 | 广西常荣 | ID-centrifuge 12SI | 1 |
| 15 | 大容量冷冻离心机 | 赛默飞世尔科技公司 | 6000i | 4 |
| 16 | 大容量冷冻离心机 | 赛默飞世尔科技公司 | GRYOFUGE16 | 1 |
| 17 | 大容量冷冻离心机 | 山东百欧 | DL—8000R | 2 |
| 二、商务要求 |
| 1、合同签订及履行期 | 自中标通知书发出之日起 20日内，合同履行期限：一年，具体以实际签订合同为准。 |
| 2、售后服务要求 | 提供完善的售后服务，包括售后服务电话，在线客服服务，客服响应时效需保障10分钟内响应，24小时内提供解决方案，提供技术人员需2小时内做出响应，24小时提供解决方案。投标人综合服务获得客户的认可，并提供客户评价反馈意表。 |
| ★3、交货时间及地点 | 交货时间：中标供应商在接到采购人通知后必须根据釆购人需求安排上门检测校准服务，检测校准完毕后，中标供应商必须将检测、校准报告电子版送交申请科室核对确认后，方可发放纸质报告原件。 交货地点：采购人指定地点。 |
| ★4、付款方式 | 付款方式采取完工结算方式，具体如下： 现场（地点由甲方指定）校准仪器，仪器现场检测/校准完毕后，乙方将《完工结算单》电子版和纸质盖章版同时送达甲方。甲方核实无误后，乙方须在3个工作日内通过快递或直接送达方式将证书送至甲方，乙方开具合法有效的增值税普通发票，甲方收到发票后将当批次检测/校准服务费一次性全部支付给乙方。 |
| 三、其它要求及说明 |
| 资料证明文件 | 公司资质要求：校准/检测机构须有符合国家法定要求的从业资质，营业执照含离心机维修、校准技术，检测人员须持有相关专业检测技术人员培训证书。 |
| ★服务要求 | 1.24小时内受理业务：有专业业务人员和客服专员随时保持联系，紧急情况下2小时内受理（含周末）。 2.甲方根据自身的周期检定计划将离心机交由乙方进行检测/校准。乙方在接到甲方检测/校准通知后须在10个工作日内完成当批次仪器的检测/校准并出具检测/校准报告或证书。离心机检测/校准完成后乙方需提供当批次完工结算单并出具每台离心机的检测/校准报告或证书，双方签字留存。校准完成后，如离心机出现问题，双方协商处理。 3.甲方对乙方提供的技术资料和使用的校准仪器及相关资料予以保密。甲方在检测/校验过程中如接触到乙方任何相关技术资料，甲方应为乙方保守技术和商业机密，同时不得使用乙方的技术机密进行技术开发。 4.提供仪器设备调教服务：当仪器设备校准结果为轻微偏离可调教时，技术人员可免费进行仪器设备调教；当仪器设备不能使用或数据严重偏差需要维修时，经协商和授权后，可委托第三方来实施维修，维修费用需提前与我中心沟通。 5.提供电子版证书报告：提供电子版证书、可网络查询和下载，方便客户对仪器检测结果的传递运用、归档等管理工作 6.及时处理投诉：客服人员、业务人员接收投诉后，2个小时响应受理，简单问题当天给予答复处理，重大问题3个工作日内答复处理。 |
| 投标报价要求 | 投标报价包含售后服务、税金、检验、验收及其他所有费用的总和。供应商应综合考虑在报价时，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商未列入的项目费用，并认为该项目的费用已包括在总报价中。 |

# 第三章 投标人须知

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：离心机检测/校准服务采购 |
| 2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西血液中心监察室联系电话：0772-3119172，通讯地址：柳州市鱼峰区羊角山路6号。 上班时间：每天 8 时30 分到 12 时 00 分，13 时30 分到 17 时 00 分，双休日和法定节假日休息。 |
| 3 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在提交投标文件截至之日起3个工作日内以书面形式要求采购人澄清。 |
| 4 | 报价文件【以下列明必须提供的应当提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供。】 1.投标函（必须提供，按第六章要求格式填写）； 2.开标一览表（必须提供，按第六章要求格式填写）； 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有请提供并对真实性负责，格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或被授权人在规定签章处逐一签字，否则作投标无效处理。 |
| 5 | 资格证明文件【以下各项必须提供且均要加盖公章 ，否则作投标无效处理。】 1.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件； 2.投标人2023年1月至今任意一个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件（新成立不足一个月的投标人不需提供）； 3.投标人2023年1月至今任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件（新成立不足一个月的投标人不需提供）； |
| 6 | 商务文件【以下列明必须提供的应当提供并均要由法定代表人（负责人或自然人）或被授权人在规定签章处相应的逐一签字并加盖公章 ，否则作投标无效处理。其他如有请提供，须加盖投标人公章 。】 1.投标声明书 (必须提供，按第六章要求格式填写) ； 2.法定代表人（负责人或自然人）身份证明（必须提供，按第六章要求格式填写）； 3.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时必须提供，按第六章要求格式填写；由法定代表人（负责人或自然人）参加的不须提供）； 4.响应表（必须提供，按第六章要求格式填写）； 5.投标报价明细表（必须提供，按第六章要求格式填写）； |
| 7 | 技术文件【以下列明必须提供的应当提供并均要由法定代表人（负责人或自然人）或被授权人在规定签章处相应的逐一签字并加盖 公章 ，否则作投标无效处理。其他如有请提供，须加盖投标人公章 。】 1.对本项目整体实施方案、技术要求等的理解。 2.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件； 3.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施； 4.项目实施人员一览表； 5.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 6.投标人需要说明的其他文件和说明。 |
| 8 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、技术服务、培训、安保工作人员（基本工资、津贴、劳保、防护装备和社保、意外伤害保险）费用、税费等所有费用。 |
| 9 | 投标有效期：自投标截止之日起30日。 |
| 10 | 投标文件递交起止时间：详见本招标文件第一章《招标公告》 投标截止时间：详见本招标文件第一章《招标公告》 投标文件递交地点：详见本招标文件第一章《招标公告》 |
| 11 | 备份投标文件:本项目不接受备份投标文件。 |
| 12 | 技术要求：不满足或负偏离达1项（含）以上的，将导致投标无效。 商务要求：标注★号的条款和要求，不满足或负偏离达1项（含）以上的，将导致投标无效。 |
| 13 | 采购人对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询截止时间：投标截止时间前 查询记录和证据留存方式：投标截止时间前在查询网站中直接打印查询记录，查询结果将作为政府采购活动档案留存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 15 | 履约保证金：无。 |
| 16 | 签订合同携带的资格证件： 主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）原件、授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| 17 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规编制。 |
| 18 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人(负责人或自然人)或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人，分支机构负责人等，视同为负责人。 |

## 总 则

### 1.适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“配套（售后）服务承诺” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“★”是指“采购需求”中实质性要求。

2.8 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.9 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“★”的项目条款。

2.10 投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.11技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.12技术要求：标注★号的条款和要求，不满足或负偏离达1项（含）以上的，将导致投标无效。

2.13商务要求：标注★号的条款和要求，不满足或负偏离达1项（含）以上的，将导致投标无效。

### 3.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 4.转包与分包

4.1 本项目不允许转包。

4.2 本项目不可以分包。

### 5.特别说明：

### 5.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.2 投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或必须为投标人或控股公司正式员工）。

5.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.6 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1） 供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次招标采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加本次招标采购活动或者放弃中标；

（7） 供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

5.8 关联供应商不得参加同一合同项下招标采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的招标采购活动；

（2） 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的招标采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

### 6.质疑和投诉

6.1 投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人质疑答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向该项目监察部门投诉。

6.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

如不按政府采购相关规定及上述要求质疑或投诉的，视为无效质疑或无效投诉。

6.3 投诉的权利。质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向相关财政部门提起投诉。

## 二、评 标

7.组建评标委员会

本项目的评标委员会成员人数应当为三人以上（含三人）的单数。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

8.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

9.评标原则和评标办法

9.1 评标原则

评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

9.2 评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

9.3 评标方法

本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评分标准。

9.4 评标的保密

采购人应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除评标现场组织人员外，其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

10.评标程序

10.1 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

10.2 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

10.2.1 报价文件，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算的和招标文件的其他规定；

（4）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（5）投标人未就所投全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的，招标文件允许有备选方案或其他约定的除外；

（6）修正后的报价，投标人不确认的；

（7）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

10.2.2 商务文件，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理时代理人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人或自然人）授权委托人身份不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“★”的商务条款发生负偏离的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（6）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未响应招标文件实质性要求；

10.2.3 技术文件，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）允许负偏离的项目数达到“投标人须知前附表”规定项（含）数以上的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）与其他参加本次投标供应商的技术文件的文字表述内容差错相同二处以上的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

11.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

## 三、中标和合同

12.中标告知

在发布中标公告的同时，采购人向中标供应商发出中标通知书。

13.投标文件处理

采购人无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

14.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

15.签订合同

15.1 中标供应商接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

15.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

15.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 第四章   评分标准

## 一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人评审专家组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

## 二、评标细则

### （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

### （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分…………………………………………………………………………………………30分

（1）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

某投标人价格分＝投标人最低报价（金额）/某投标人评标报价（金额）×30分。

2.技术分 …………………………………………………………………………………………50分

### （1）项目的整体理解及实施方案（满分25分）

评标小组对各供应商提供的整体实施方案进行综合评审，独立打分,不提供不得分。

一档（6分）：基本理解用户需求，方案基本完整；

二档（12分）：理解用户需求，方案完整，有一定的针对性、可行性和科学合理性，各阶段服务计划基本完整，能贴合项目实际需求；

三档（18分）：充分理解用户需求，方案详细具体，具有较强针对性和可行性，具备科学合理性，各阶段服务计划详尽，能贴合项目实际需求；

四档（25分）：完全理解用户需求，方案详细具体，具有很强针对性和可行性，具备科学合理性，各阶段服务计划详尽周到，完全贴合项目实际需求，并能提出合理化建议和改进措施。

（2）项目服务方案分（满分25分）

由评委在打分前根据投标人服务方案的完整性、可行性，从到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护 (注明时间)、本地化售后服务措施、应急方案、其它优惠方案等方面结合本项目采购需求及投标人售后服务方案情况独立打分。

一档（10分）：提供服务承诺内容基本满足项目要求。

二档（15分）：投标人方案描述包括售后服务支持、售后服务流程、售后服务期限、响应时间、应急预案、故障解决、培训计划、售后服务人员等方面内容，方案总体描述一般，可操作性、先进性、完整性一般，基本能够满足采购文件要求；

三档（20分）：投标人方案描述包括售后服务支持、售后服务流程、售后服务期限、响应时间、用户回访、保密承诺、故障解决、售后服务承诺函等内容，表述较详细，可操作性、先进性、完整性较强；培训计划或方案能够满足对采购服务的基本售后服务；

四档（25分）：投标人方案描述包括售后服务支持，具备同类业务网络售后服务经验，售后服务流程、售后服务期限、响应时间等优于采购需求，提供用户回访、保密承诺、故障解决、售后服务承诺函等内容，表述清晰详细，方案可操作性、先进性、完整性强；培训计划或方案能够结合当前先进技术，培训内容详实。

3.拟投入的人员分……………………………………………………………………………10分

一档（3分）：人员配置、设施设备不够满足釆购需求的。

二档（6分）：人员配置、设施设备基本满足釆购需求的。

三档（10分）：人员配置齐全、科学，有专业的技术人员、工作人员满足釆购需求的人员配备；有能够满足釆购需求的设施设备的。

4.业绩分…………………………………………………………………………………………10分；

投标人自2021年以来完成的同类采购项目销售业绩 （投标文件提供中标（成交）通知书或签订的销售合同复印件，业绩资料能清晰反映项目类型、种类、金额），每提供一个合同得1分，满分10分。

（三）总得分＝1＋2＋3＋4。

## 三、中标候选人推荐原则

1、评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。

2、在中标通知书发出前，采购人应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

第五章  合同主要条款格式

离心机检测/校准服务合同

甲方单位：广西壮族自治区血液中心

乙方单位：

签订地点：柳州市鱼峰区羊角山路 6号

签订日期：    年    月    日

采购单位（甲方）广西壮族自治区血液中心

供 应 商（乙方）

项目名称 离心机检测/校准服务采购

签  订  地  点

签  订  时  间

根据《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，就离心机检测/校准服务采购结果,经双方协定达成一致，签订本合同。

一、合作内容

甲方根据自身的周期检定计划将离心机交由乙方进行检测/校准。

乙方就本项业务向甲方做出如下质量承诺：

1.乙方检测/校准工作过程完全依据国家有关法律、法规进行，建立有完善的质量保证体系，确保检测/校准数据科学准确。

2.乙方对包括甲方在内的所有委托方均持科学、公正的态度，独立开展校准工作，在工作中不受任何来自第三方的干扰。

3.乙方进行检测/校准工作优先按照国家检定规程或校准技术规范进行，无标准方法的按照甲方自编的校准方法或客户要求的校准方法进行。

4.乙方保证对委托方的技术资料和数据严格保密，切实维护委托方权益。

5.乙方工作人员不得接受与职务工作有关的馈赠，不准借工作之便向甲方索取礼品、钱物或压价购买产品，不准借工作之便谋取私利或从事有损于公正形象的任何活动。

6.乙方的质量方针是“公正、科学、准确、高效”，坚持以“优质、高效”的工作精神认真服务于甲方。

乙方就本项业务向甲方作出如下服务承诺：

1.价格以投标报价单的价格为准。

2.离心机检测/校准采用现场（地点由甲方指定）校准方式。

3.乙方按有关技术规范为甲方校准离心机，并出具校准证书和测试报告，也可按甲方所需的特殊要求，提供书面证明出具技术报告。

4.乙方在甲方的充分配合和协调下，将力争不影响或少影响甲方的正常生产和工作。

5.乙方在接到甲方检测/校准通知后须在10个工作日内完成当批次离心机的检测/校准并出具检测/校准报告或证书。（因缺附件或说明书等特殊状况而担误的时间相应顺延）。

6.对于部分发生故障、不能正常工作的仪器设备，在征得甲方同意后，乙方可以提供调试、维修服务，调修费用按乙方标准价格收取。

7.乙方不得将甲方生产、技术以任何方式泄露给第三方，但甲方已公开的资料，及法律或国家相关部门要求的有关信息除外。

二、甲方的权力及义务

1.甲方需检仪器时如实填写“校准委托书”，如单位信息、仪器名称、型

号规格、出厂编号、资产编号等，如甲方信息有变更应及时通知乙方。

2.检测完的仪器由乙方送回甲方单位后，甲方收件时应确认仪器是否正常，证书、标签、附件等是否齐全；确认后取走的仪器，如出现损坏乙方概不负责。

3.检测校准发生前，甲方提供准确详细的被校离心机的清单（含名称、型号、规格、台数、技术指标）。

4.进行现场校准时，甲方须提供现场校准所需的场地、辅助设施（供电，插排等）。

5.现场校准甲方应有相应管理设备人员专职配合与协调乙方的工作。

6.甲方对乙方提供的服务协议内容进行保密。

7.甲方送检的仪器，如有需拆装的，应由甲方自行拆装，拆装过程如有损坏应由甲方自行负责。

8.乙方保证在校准过程中不损坏仪器，如若校准过程现损坏，由乙方负责赔偿甲方仪器的全额。

三、合同金额

离心机检测/校准服务单价详见附件,最终结算金额以离心机的检测/校准频率与仪器数量增减实际情况为准。

四、结算方式

付款结帐方式采取完工结算方式，具体如下：

现场（地点由甲方指定）校准，离心机现场检测/校准完毕后，乙方将《完工结算单》电子版和纸质盖章版同时送达甲方。甲方核实无误后，乙方须在3个工作日内通过快递或直接送达方式将证书送至甲方，乙方开具合法有效的增值税普通发票，甲方收到发票后将当批次检测/校准服务费一次性全部支付给乙方。

五、争议解决

双方对履行本协议所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商无法取得一致意见，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。裁决对甲、乙双方当事人具有同等约束力。

六、合同生效

本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限：一年，自   年  月   日 至   年  月   日，合同履行期限满前3个月，根据考核评估情况确定是否续签，续签期限为1年。

| 甲方（章）广西壮族自治区血液中心 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：柳州市鱼峰区羊角山路6号 | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人（签章）： | 法定代表人或委托代理人（签章）： |
| 电话：0772-53119062 | 电话： |
| 开户银行：农业银行柳州城中柳石支行 | 开户银行： |
| 账号：20111701040002130 | 账号： |
| 邮政编码：545005 | 邮政编码： |

附件《广西血液中心离心机检测/校准服务报价明细表》：

## 合 同 附 件

一般服务类

| 1.供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2.售后服务具体事项： |
| 3.保修期责任： |
| 4.其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章  投标文件格式

### 一、投标文件外层包装封面格式

    - 所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：

投标文件组成：投标文件（报价文件）

投标文件（资格证明文件）

投标文件（商务部分、技术部分）

投标人名称：         全称

（加盖单位公章）

投标人地址：

年    月    日

### 二、投标文件（报价文件）

投标文件（报价文件）封面格式（不可缺）：

### 投标文件

（报价文件）

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（报价文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

### 目    录

### （1）投标函……………………………………………………………

### （2）开标一览表………………………………………………………

### （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）…

投标函格式：

# 投 标 函

致：

根据贵方为                             项目的招标公告，签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                   （投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                         电话：

传真：                       投标人代表姓名：               职务：               投标人名称：(全称)

开户银行：                                帐号：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

开标一览表

## 开标一览表

项目名称：

单位：元

投标报价（大写） ： （小写）：

交货时间：

交货地点：柳州市采购人指定地点。

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章（自然人加盖手指指印）或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括货款、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及验收、培训、保修等一切税金和费用。

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

### 三、投标文件（资格证明文件）封面格式（不可缺）：

### 投标文件

（资格证明文件）

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（资格证明文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

### 目    录

# 一、资格证明文件

- 投标人合法的主体资格证明复印件；

- 投标人2023年1月至今任意一个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件（新成立不足一个月的投标人不需提供）；

- 投标人2023 年1月至今任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件（新成立不足一个月的投标人不需提供）；

四、投标文件（商务部分、技术部分）

投标文件（商务部分、技术部分）封面格式（不可缺）：

# 投标文件

## （商务部分、技术部分）

## 项目名称：

## 投标人名称：

## 投标人地址：

## 年  月  日

投标文件（商务文件、技术文件）目录（本目录仅供参考，由投标人根据招标文件要求，结合自身情况自行编制）：

# 目    录

## 一、商务文件

- 投标声明书 (按第六章要求格式填写) ；

- 法定代表人身份证明（按第六章要求格式填写）；

- 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时，按第六章要求格式填写,由法定代表人参加的不须提供）；

- 商务响应表（按第六章要求格式填写）；

- 投标报价明细表（按第六章要求格式填写）；

- 投标人股东及出资信息表（按第六章要求格式填写）；

- 投标人可根据第四章《评分标准》中评审要素提供相关的证明材料。

## 二、技术文件

- 对本项目系统总体要求的理解；

- 项目实施方案；

- 技术响应表；

- 服务方案及承诺书；

- 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

- 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

- 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

- 投标声明书格式：

# 投标声明书

致：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业(自然人)，经营地址                    。

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的               项目     分标的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的货物或服务名称为：       （项目名称）        ；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中选择一项，否则视为未涉及商业秘密）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

6.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

年     月     日

法定代表人身份证明格式：

# 法定代表人身份证明书

单位名称（自然人不需填写）：

单位性质（自然人不需填写）：

地    址（自然人不需填写）：

成立时间（自然人不需填写）：       年       月       日

经营期限（自然人不需填写）：

姓名：        性别：     年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

法定代表人 签字：

法定代表人授权委托书格式：

# 法定代表人授权委托书

致：                  （招标采购单位、代理机构名称） ：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

代理期限从           年    月   日至          年    月    日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

## 被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                               职务：

被授权人身份证号码：

## 法定代表人 签字：

商务响应表格式：

# 商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 资料证明文件 |  |  |  |
| 供货要求 |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月     日

投标报价明细表格式：

# 投标报价明细表（格式）

| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |
| 交货时间： |
| 交货地点：柳州市采购人指定地点。 |

法定代表人或委托代理人(签字)：

投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 设备内容 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或委托代理人(签字)：

投标人股东及出资信息表格式：

# 投标人股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） “股东及出资信息”的信息相符。

法定代表人或委托代理人(签字)：

投标产品设备配置清单格式：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(签字)：

技术响应表格式：

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人(签字)：

项目实施方案（格式自拟，每个分标单独编制）

请投标人认真阅读采购需求、评分标准及相关标准规范要求，根据本项目实际情况编写。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 联系方式 | 身份证号 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(签字)：

服务方案及承诺书格式：

# 服务方案及承诺书（格式）

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为投标人必须列明，其余条款投标人可根据实际情况一一列明。

法定代表人(签字)：

# Text boxes

法定代表人

第二代居民身份证复印件（背面）

法定代表人

第二代居民身份证复印件（正面）

法定代表人

第二代居民身份证复印件（背面）

法定代表人

第二代居民身份证复印件（正面）