广西壮族自治区血液中心

招标文件

项目名称：制冷设备维保服务供应商采购

采购单位：广西壮族自治区血液中心

## 招标公告

我中心拟遴选制冷设备维保服务供应商，现就该项目邀请具有资质的单位进行响应，具体采购信息如下：

- 项目基本情况

项目名称：制冷设备维保服务供应商采购

项目预算：伍万元（￥50000.00）

二、项目需求（详见下表）

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 168台 |
| 2 | 冰箱 | ≥50台 |
| 3 | 冷库 | 6座（2×6=12台制冷机组） |
| 4 | 速冻机 | 3台 |
| 遴选制冷设备维保服务供应商1名，在服务期限内为我中心提供包含但不限于上述述制冷设备的维保服务等，具体以当年实际产生的费用为准，项目预算为采购方年使用量。 |
| 合同履行期限 | 一年，具体以实际签订合同为准。 |
| 服务内容 |
| 加冷媒 ：补加冷媒。 清洗：深度清洗（含高空作业）。 拆、装空调：拆除旧空调并搬至指定地点，含打墙洞、调试、高空作业。 简修：上门检修检测、调整、更换遥控器、过滤网、封堵墙洞、加长水管等服务。 小修： 外机：更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载（过流）保护器、压缩机（风机）电容、电加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件及其它零部件等。 内机：更换挂机壳体、柜机离心风叶：更换面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器（控制板、主板）、显示器（板）、接收器（板、头）、感（管）温包（头）、保险丝（管）、电源线、扫风（导风、同步）电机、空气开关、耦合器、开关电源、柜机电加热管、电加热管限温器（熔断器）、数码影像部件、出风框、扫风（导风）机构及其它零部件等。 其它：线路断线维修等；处理接水盘及排水管漏、堵等故障；调整、排除内外机风叶、管路零部件噪音故障；处理紧固件、接线松动、松脱等故障；加贴海棉（阻尼块）及其它调整等。 中修： 外机：更换底盘、电器盒部（组）件、控制器（控制板、主板）、风机、风机支架；更换管路、系统补漏等 内机：更换底壳、贯流风叶、挂机电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件（毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀）、过滤器（分配器）；更换管路、系统补漏等。 其它：更换连接管或波纹管、接管螺母；连接管补漏；重扩喇叭口；更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。 大修:更换压缩机、冷凝器、四通阀、节流元件、阀门（截止阀）、单向阀、过滤器（分配器）储液罐、汽液分离器、消音器、电池阀阀体及压力开关等制冷系统部件的维修。 8.冰箱、冷库的全面检修。 |
| ▲为确保本项目服务工作正常运行，供应商必须承诺能在接到釆购人通知后常规时间6小时，紧急任务2小时到达我中心进行业务对接，清楚服务需求后立即组织人员展开工作，如釆购人晚上、周末或节假日因加班需供应商配合，供应商不得拒绝提供服务且不得要求增加任何费用。如供应商由于自身原因无法履行服务，釆购人有权取消供应商资格并按影响程度保留追究相关法律责任的权利。 |
| 本项目其他要求及说明 1.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 2.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 |

三、响应人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；具有独立法人资格，注册经营范围含家电维修或能满足本次采购需求相关内容证书且在有效期内。

（二）经营状况及信誉良好，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、响应文件组成（每项材料须加盖公章）

（一）响应人营业执照正本或副本复印件；

（二）响应人在“信用中国”网站、中国政府采购网的相关违法、失信行为的记录；

（三）法人身份证复印件、法人授权委托书、受托人身份证复印件；

（四）报价表（详见附件）；

（五）项目实施方案、服务承诺、应急预案及紧急情况处理方案等，供应商可根据《评标办法及评标标准》中评审要素提供相关的证明材料；

- 服务响应表（格式自拟）；

- 2021年1月以来同类采购项目销售业绩（投标文件提供中标（成交）通知书或签订的销售合同复印件。

五、其他要求

（一）投标文件

投标文件请于2023年11月20日17时前以密封形式（封口处必须加盖公司公章）快件投递或直接送达方式送达，逾期不受理，响应文件外包装封面需留有以下信息：

1.项目名称

2.投标人名称（加盖公章）

3.授权人签名
4.被授权人姓名及联系方式

（二）文件寄送地址信息

地址：柳州市鱼峰区羊角山路6号广西血液中心行政办公楼招标采购办公室

联系人及联系电话：李老师  0772-3119062

广西壮族自治区血液中心

2023年11月13日

# 第二章  评标办法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人评审专家组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

二、评标标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………30分

以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

某投标人价格分＝投标人最低报价（金额）/某投标人评标报价（金额）×30分。

2.项目实施方案……………………………………………25分

评委根据供应商提供的项目实施方案内容独立打分，不提供不得分；

一档（8分）：不理解项目采购要求，实施方案描述简单。

二档（15分）：理解项目采购要求、实施方案阐述有条理，项目实施和进度安排合理，无解决问题的措施。

三档（25分）：准确理解项目采购要求，实施方案阐述详尽、合理，针对性强。有详细的项目实施进度且策划的进度安排合理，有解决问题的措施，有明确的工作效率优化措施。

3.应急预案及紧急情况处理方案（20分）

一档（6分）：方案不适用本项目采购需求，无针对性；

二档（10分）：方案适用本项目采购需求，无亮点；

三档（20分）：方案完全适用本项目采购需求，完整详细，科学合理，亮点多，可行性强。

说明：不提供方案不得分。

4.服务方案及承诺书…………………………………15分

评审小组对各供应商服务能力、服务响应程度、服务承诺、服务便捷性进行综合评审，独立打分。

一档（0分）：方案不满足要求或未提供相关资料；

二档（5分）：服务基本满足要求，处理能力一般；

三档（10分）：服务较便捷，服务承诺满足招标文件要求、处理能力较强；

四档（15分）：服务能力强，服务承诺优于招标文件要求、服务非常便捷，处理能力强。

5.业绩分………………………………………………………10分

投标人自2021年以来完成的同类采购项目销售业绩（承接政府单位或企事业单位的相关教育） ，投标文件提供中标（成交）通知书或签订的销售合同复印件，业绩资料能清晰反映项目类型、名称、种类、金额，每提供一个合同得2分，满分10分。

（三）总得分＝1＋2＋3＋4＋5。

三、中标候选人推荐原则

1.评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。

2.在中标通知书发出前，采购人应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

附件：

制冷设备维保服务报价表

单位：元

| 维 修 项 目 与 类 别 机 型 及 功 率 | 加冷媒 | 清洗 | 拆、装空调 | 简修 | 小修 | 中修 | 大修 | 冰箱全面检修 | 冷库全面检修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 补加冷媒 | 深度清洗（含高空作业费） | 1.拆除旧空调并搬至指定地点； | 上门检修检测、调整、更换遥控器、过滤网、封堵墙洞、加长水管等服务 | 外机：更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载（过流）保护器、压缩机（风机）电容、电加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件及其它零部件等。 内机：更换挂机壳体、柜机离心风叶：更换面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器（控制板、主板）、显示器（板）、接收器（板、头）、感（管）温包（头）、保险丝（管）、电源线、扫风（导风、同步）电机、空气开关、耦合器、开关电源、柜机电加热管、电加热管限温器（熔断器）、数码影像部件、出风框、扫风（导风）机构及其它零部件等。 其它：线路断线维修等；处理接水盘及排水管漏、堵等故障；调整、排除内外机风叶、管路零部件噪音故障；处理紧固件、接线松动、松脱等故障；加贴海棉（阻尼块）及其它调整等。 | 外机：更换底盘、电器盒部（组）件、控制器（控制板、主板）、风机、风机支架；更换管路、系统补漏等 内机：更换底壳、贯流风叶、挂机电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件（毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀）、过滤器（分配器）；更换管路、系统补漏等。 其它：更换连接管或波纹管、接管螺母；连接管补漏；重扩喇叭口；更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。 | 外机：更换压缩机、冷凝器、四通阀、节流元件、阀门（截止阀）、单向阀、过滤器（分配器）储液罐、汽液分离器、消音器、电池阀阀体及压力开关等制冷系统部件的维修。 |  |  |
|  |  |  | 2.拆、装空调（含打墙洞、调试、高空作业费） |  |  |  |  |  |  |
| 空 调 器 | Q＜2匹或Q＜5000W |  |  | 1. |  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2匹≤Q＜4匹或5000≤Q＜10000W |  |  | 1. |  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Q≥4匹或Q≥10000W |  |  | 1. |  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸顶空调 |  |  | 1. |  |  |  |  | — | — |
|  |  |  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |
| 冰 箱 |  | — | — |  | — |
| 冷 库 | — | — | — | — |  |
| 备注：1）补加冷媒包含：检测压力，压力偏小；检查系统无泄漏；补加冷媒；试机运转正常。 2）重灌冷媒包含：检测电压力，压力接近于0；检查系统无漏点，放掉系统剩余冷媒，重新抽真空灌注；试机运转正常。 3）上述标准包含：人工服务费和冷媒费用，但不包含所更换配件费。 4）冰箱及冷库全面检修均不含冷媒。 |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称：

报价时间：	    年     月